|  | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANESTEZİ CİHAZI GÜNLÜK BAKIM VE TEMİZLİK KONTROL FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA NO |
| SAH.FR.18 | 16.03.2026 | - | - | 1 |

| CİHAZ BİLGİLERİ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MARKASI |  |  | SERİNO |  | BAKIM PERİYODU | Günlük |
| MODELİ |  |  | KULLANIM YERİ |  | BAKIM YAPILAN AY |  |
| YAPILACAK KONTROLLER |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Günlük bakım ve kontroller kullanıcı personel tarafından yapılacak. |  |  |  |  |  |
| 2 | Cihazın fiziki temizliği yapılacak |  |  |  |  |  |
| 3 | Cihaz gaz girişleri kontrol edilecek. |  |  |  |  |  |
| 4 | Cihazda kaçak kontrolü yapılacak |  |  |  |  |  |
| 5 | Manometreler ve göstergelerin çalışması kontrol edilecek. |  |  |  |  |  |
| 6 | Monitör ve diğer ekipmanların çalışması kontrol edilecek. |  |  |  |  |  |
| 7 | Yapılan kontrollerde görülen eksiklikler teknik servise bildirilecek. |  |  |  |  |  |

| TARİH | CİHAZIN DURUMU | KONTROL EDEN | İMZA |
| --- | --- | --- | --- |
| ..../...../...... |  |  |  |
| ..../...../...... |  |  |  |
| ..../...../...... |  |  |  |
| ..../...../...... |  |  |  |
| ..../...../...... |  |  |  |
| ..../...../...... |  |  |  |
| ..../...../...... |  |  |  |
| ..../...../...... |  |  |  |
| ..../...../...... |  |  |  |
| ..../...../...... |  |  |  |