|  | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ANESTEZİ TIBBİ GAZ - AZOT - MEDİKAL HAVA BASINÇ ÖLÇÜMLERİ KONTROL FORMU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA NO |
| SAH.FR.24 | 17.03.2026 | - | - | 1 |

| AMELİYAT ODASI: |  |  | GÜNLÜK BAKIM |  |  | AY/YIL: /20… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GÜN | OKSİJEN DEĞERLERİ | AZOT DEĞERLERİ |  | MEDİKAL HAVA DEĞERLERİ | GÖZLEMLER |  | KONTROL EDEN İSİM-İMZA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| YAPILACAK ÖLÇÜM DEĞERLERİNDE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.OKSİJEN değerleri 4–5 bar arasında olmalı, |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.AZOT değeri 4 barın altına düşmemeli |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.MEDİKAL HAVA değeri 0,4 - 0,7 bar arasında olması gerekmekte olup, yapılan kontrollerde oksijen, azot ve medikal havanın belirlenen değerler dışına çıkılması durumunda teknik servisle görüşülmeli. |  |  |  |  |  |  |  |