| BULUNDUĞU KLİNİK : |  |  | KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TARİH : …./…./202 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÜNİT NUMARASI | MARKA MODEL | SERİ NUMARASI | Kablo izolasyonunda erime, yanık veya soyulma var mı? | Topraklama ve priz bağlantıları sağlam mı? | Ayak pedalı kablosu sağlam mı (ezilme var mı)? | Koltuk hareketleri (yukarı/aşağı/sırt) sorunsuz mu? | Reflektör kolu sabitleniyor mu ve lamba çalışıyor mu? | Tablet ve yardımcı kol kilitleri stabil mi? | Ünit içinde su veya hava sızıntısı var mı? | Kremaşuar (gider) akışı hızlı ve sorunsuz mu? | Hava/Su spreyi uçları temiz ve açık mı? | Aeratör ve mikromotor bağlantıları sızdırmaz mı? | Döşemelerde yırtık veya dezenfektan hasarı var mı? | AÇIKLAMALAR |

| Kontrol Eden | Kontrol Eden | Kontrol Eden |
| --- | --- | --- |