**TIBBİ ATIK YÖNETİM PLANI**

**I-GENEL BİLGİLER**

 **I.1.** Sağlık Kuruluşunun Adı : Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 Diş Hekimliği Fakültesi

 **I.2.** Adresi : Gölköy Kampüsü/ BOLU

 **I.3.** Telefon Numarası : +90 374 253 4500

 **I.4.** Faks Numarası : +90 374 270 00 66

**II-İDARİ BİLGİLER**

 **II.1.** Tıbbi Atık Sorumlusu : Jale Bağcı

 **II.2.** Tıbbi Atık Sorumlusunun Telefon Numarası : 0 538 25 30 50

 **II.3** Tıbbi Atık Sorumlusunun E-posta Adresi : jale.bagci@ibu.edu.tr

 **II.4.** Sağlık Kuruluşu Yatak Sayısı : 8

 **II.5.** Sağlık Kuruluşu Hasta Sayısı (kişi/yıl) : 93996/ (2024 yılı)

**II.6.** Planın Dönemi : 2025

**III-TIBBİ ATIK YÖNETİMİ**

**III.1. ATIK MİNİMİZASYONU**

Atık miktarının azaltılması için ilgili personel, atık miktarının azaltılması ve atıkların ayrıştırılması konusunda eğitim almıştır. Ayrıca Fakülte bünyesinde ve ünitlerde tıbbi atık oluşumu incelenerek fiziki yapılara uygun çözümler üretilmiştir. Bu amaçla tıbbi atık kovalarının konulduğu yerler uygun hale getirilmiştir. Delici ve kesici atık kutuları en yakın ve en rahat kullanılabilecek yerler belirlenerek yerleştirilmiştir. Atıkların uygun sınıflarda ayrıştırılması ve tıbbi atıkların diğer atıklarla karışmaması için tıbbi atıklar düzenli olarak takip edilmekte ve diğer atıklardan ayrı toplanmasına özen gösterilmektedir.

**III.2. TIBBİ ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRI TOPLANMASI VE BİRİKTİRİLMESİ**

**III.2.a)** **Enfeksiyon yapıcı atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri**

Tıbbi atıklar belediye atıkları, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar ve benzeri diğer atıklar ile karıştırılamamaktadır. Bunun için; Tıbbi atık kovaları, tıbbi atıkların oluştuğu noktalarda, ünit başlarında yer almaktadır. Ünit başlarında ve anabilim dallarına ait bölümlerde evsel atık ve geri dönüşüm atıkları için ayrı atık kovaları bulunmaktadır. Diğer tehlikeli atıkların çıktığı bölümlere de “tehlikeli atık kovaları” yerleştirilerek, **tıbbi atıklarla karışması engellenmiştir.**

Tıbbi atıkların toplanmasında kullanılan ve diğer atıklardan ayrı olarak toplanması için tıbbi atık kovalarının içine yerleştirilen tıbbi atık torbaları ise; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalardır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulmakta, ağızları sıkıca bağlanarak ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanarak işlemler yürütülmektedir. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılmamakta, torbadan çıkarılamamakta, boşaltma ve başka bir kaba aktarma yapılmamaktadır. Ayrıca tıbbi atık torbaları kesinlikle tekrar kullanılmamakta ve kurallara dikkat edilmektedir. Söz konusu kurallara uyum sağlanması için denetlemeler yapılmaktadır. Atık torbalarının üzerine hangi bölüme ait olduğunu belirleyen etiketler yapıştırılmaktadır.

 Sıvı tıbbi atıklar yere dökülürse ya da tıbbi atıklardan sızıntı olursa emici özellikte bir materyalle yoğunlaştırılarak tıbbi atık poşetlerine atılacaktır.

**III.2.b)** **Kesici-delici atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri**

Kesici ve delici özelliği olan tıbbi atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde **“Uluslararası Biyotehlike”** amblemi ile **“DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK”** ibaresi taşıyan plastik kutularda toplanmaktadır. Bu kaplar en fazla ¾ oranında dolduktan sonra, ağızları kapatılıp kırmızı plastik torbalara konulmakta ve kesinlikle sıkıştırılma, açılma, boşaltma yapılmamaktadır. Tıbbi atıkları toplayan personel işlem sırasında turuncu renkli özel kıyafetini ve diğer aksesuarlarını (çizme, maske, eldiven, gözlük) kullanmaktadır.

**III.2.c) Patolojik atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, bu amaçla kullanılacak toplama ekipmanları ve özellikleri**

Fakülte bünyesinde patolojik atık çıkmamaktadır. Bolu İli Kamu Hastaneler Birliği ile yapılan hizmet alımı protokolü ile patolojik tetkik hizmeti alınmaktadır**.** Fakültemizde alınan patolojik örnekler Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuarlarına gönderilmekte ve oluşan atıklar Eğitim ve Araştırma Hastanesi atığı olarak orada kalmaktadır. Fakültemiz bünyesinde kimyasalla muamele görmemiş patolojik atık çıkması durumu olur ise ayrı bir tıbbi atık torbasında toplanması planlanmıştır.

**III.3. TIBBİ ATIKLARIN TAŞINMASINDA KULLANILACAK EKİPMAN VE ARAÇLAR**

**III. 3.a) Taşıma konteynerinin özellikleri (ebat, sayı vb)**

Taşıma aracı olarak turuncu renkli üzerinde **“Uluslararası Biyotehlike”** amblemi ve **“Dikkat Tıbbi Atık”** ibaresi olan plastikten yapılmış, poşetlerin delinmesine yırtılmasına sebep verecek **keskin köşeleri olmayan,** yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay ve sadece bu iş için ayrılmış kapaklı ve tekerlekli 240 lt kapasitede hacme sahip bir adet ve 770 lt kapasitede iki adet taşıma konteyneri kullanılmaktadır.

**III. 3.b) Taşıma kap/kovalarının özellikleri (ebat, sayı vb.)**

Taşıma kap/kovaları bulunmamaktadır. Biriktirme amacıyla kullanılan tıbbi atık kovaları; delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, üzerinde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile siyah renkli “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan turuncu renkli plastik kovalardır. Kullanılan tıbbi atık kovaları 50 lt hacminde ve pedallı olup, toplam 250 adettir.

**III. 3.c) Tekerlekli patolojik atık taşıma aracı özellikleri (ebat, sayı vb.)**

Tekerlekli patolojik atık taşıma aracı bulunmamaktadır.

**III.4. TIBBİ ATIK TOPLAMA EKİPMANLARININ BULUNDUĞU YERLER, TOPLAMA PROGRAMI VE TAŞIMA GÜZERGAHI**

**III.4.a) Tıbbi atık toplama ekipmanlarının bulunduğu yerler (poliklinik, servis, laboratuar vb)**

Tıbbi atık toplama ekipmanı olarak; biriktirme kovaları her ünit başında bulunmakta, taşıma konteynırı bodrum katta bulunmakta, bunun dışında kullanılan yardımcı ekipmanlar (torbalar vb.) her anabilim dalında bulunmaktadır.

**III.4.b) Tıbbi atık toplama saati**

Tıbbi atık toplama saati; gün içindeki tıbbi işlemlerin bittiği saatler 16:00-17:30 saatleri arasında toplanması planlanmıştır. Hafta içi her gün atıklar toplanmakta olup, atık oluşumunun fazla olduğu lüzum halinde gününe/saatine bakılmaksızın toplama işlemi gerçekleştirilmektedir.

**III.4.c) Tıbbi atık taşıma araçlarının sağlık kuruluşu içerisinde izleyeceği güzergah**

Toplanan atıklar, hastaların tedavi olduğu yerler ile diğer temiz alanlardan, insan ve hasta trafiğinin yoğun olduğu bölgelerden uzak ve geçici depoya en kısa mesafeden gidilecek şekilde düzenlenmiş olup, bir asansör tıbbi atık taşıma asansörü olarak kullanılmaktadır.

**III.5. GEÇİCİ DEPOLAMA**

**III. 5.a) Tıbbi atıkların geçici depolama birimi (depo, konteyner)**

Fakültenin taşınabilir hazır sistem atık deposu mevcut olup; tıbbi, tehlikeli, geri dönüşüm, evsel atık deposu ve personel malzeme odası olmak 5 bölmelidir. Geçici atık deposunun hacmi 10,15\*2,15\*2.60 (h) boyutlarındadır.

Depo kapıları dışarı doğru açılmaktadır. Kapılar daima temiz ve boyanmış durumdadır. Depo ve kapıları, içeriye herhangi bir hayvan girmeyecek şekildedir. Depo kapıları kullanım dışında daima kapalı ve kilitli tutulur, yetkili olmayan kişilerin girmesine izin verilmez.

Atık deposunda yangına karşı önlem için bir adet yangın tüpü bulunmaktadır. Ayrıca tehlikeli atık deposunda tavan tipi yangın söndürme sistemi bulunmaktadır. Tehlikeli atık deposu tabanında ızgara sistemi bulunmakta olup, diğer depo tabanları epoksi malzemedir.

**III. 5.b) Tıbbi atık geçici depolama biriminin yeri**

Tıbbi atık deposu; hastaların, öğrencilerin ve personelin giriş çıkış kapılarından uzak, Fakülte arka kısmında yer almaktadır.

**III.5.c) Tıbbi atık geçici depolama biriminin özellikleri (depo/konteyner kapasitesi, konteyner sayısı, tıbbi atıkların geçici depoda bekletilme şekli (torba, kap, kova, konteyner ile), soğutucu olup olmadığı vb)**

Tıbbi atık deposu 3m \*2,15m\* 2.60m (h) boyutlarındadır. Düzenli ısı/temizlik takibi yapılmaktadır. Tıbbı atık deposunda Endüstriyel soğutma sistemi bulunmaktadır. Depo ısısı +4 derece santigratın üzerine çıkmamaktadır. Depo kapısı turuncu renktedir ve üzerinde "dikkat tıbbi atık" yazısı ve uluslararası biyotehlike amblemi bulunmaktadır. Tıbbi atıklar ağzı kapalı kırmızı tıbbi atık torbalarında tıbbi atık deposunda bekletilmektedir.

**III.5.ç) Günlük 1 kilograma kadar tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarının tıbbi atıkların geçici depolanması amacıyla herhangi bir sağlık kuruluşu ile anlaşma yapması durumunda;**

**III.5.ç.1)** Sağlık kuruluşunun adı, adresi, iletişim bilgileri,

**III.5.ç.2)** Sağlık kuruluşunun geçici depolama şekli,

**III.5.ç.3)** Sağlık kuruluşunun görevli personelinin adı-soyadı, iletişim bilgileri,

**III.5.ç.4)** Yapılan anlaşma örneği, planın ekinde yer alır.

Herhangi bir sağlık kuruluşu ile anlaşma yapılmamıştır.

**III.6. TIBBİ ATIK TOPLAMA, TAŞIMA EKİPMANLARININ VE ARAÇLARININ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU**

**III.6.a) Tıbbi atık toplama ekipmanları, taşıma araçları ile tıbbi atık geçici deposu/konteynerlerinin temizliği ve dezenfeksiyonu amacıyla yapılacak işlemler**

Tıbbi atık kovaları ve taşıma araçları düzenli olarak her boşaltma işleminden sonra temizlenmekte ve 1/10’luk dezenfektanla (9 birim suya 1 birim çamaşır suyu) dezenfekte edilmektedir. Tıbbi atık geçici deposunun da kuru olarak temizliği ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Atıkların her boşaltılmasından sonra 1/10 Klor Solüsyonu ile temizlenmekte, dezenfekte edilmekte Depo temizlik takibi kayıt altına alınmaktadır.

Taşıma konteynerleri ve depo temizliği aşamaları; Eldiven giyilir. Sıvı birikintisi varsa uygun emici dökülür ve sıvı emdirilir ve emici malzeme kürek yardımıyla alınarak kırmızı tıbbi atık torbasına konulur. Eldivenler çıkarılır ve tıbbi atık torbasına atılır. Yeni eldiven giyilir. Deterjanlı su ile tüm yüzeyler, taşıma konteynerinde tekerlekler dahil olacak şekilde silinerek dezenfekte (1/10 Klor Solüsyonu) edilir. Eldivenler çıkarılır ve tıbbi atık torbasına atılır. Eller yıkanır. Tıbbi atık personelinin özel kıyafetleri Fakülte çamaşırhanesinde ayrı olarak yıkanır.

**III.6.b) Görevli personelin çalışma sırasında kullanacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanların temizliği amacıyla yapılacak işlemler**

Her atık toplama işleminden sonra Fakülteye ait olan küçük çamaşır makinesinde diğer malzemelerden ayrı olarak yıkama işlemi yapılmaktadır. Maske, koruyucu gözlük, eldivenler ve çizmeler tıbbi atık toplanması sonrasında ve gerektiği durumlarda dezenfekte edilir.

**III.6.c) Dezenfeksiyon amacı ile kullanılacak dezenfektanlar**

Hypoklor (1+9 çamaşır suyu= 9 birim suya 1 birim çamaşır suyu) ve deterjan kullanılmaktadır.

**III.7. KAZA ANINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE YAPILACAK İŞLEMLER**

**III.7.a) Tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek yaralanmalar için alınacak önlemler ve yapılacak işlemler**

Kaza ihtimaline karşı daha biriktirme aşamasında her personelin sorumluluk bilincinde ve dikkatli olması gerekir. Kesici delici alet yaralanması olmaması için; kullanıldıktan sonra enjektör iğneleri, bistüri gibi kesicilerle temas en az düzeye indirilmeli, enjektör iğnelerini atmadan önce eğip bükmek, kırmak gibi gereksiz ve sakıncalı uygulamalardan kaçınılmalıdır. Klinik uygulamalarda elle dokunmayı gerektirmeyen teknikler kullanılmalı, kullanımdan sonra enjektör iğnelerinin kapağı kapatılmamalı, enjektör iğneleri ve diğer kesici deliciler kaplarına uygun bir şekilde atılmalıdır. Kapların dışında bu atıklar bırakılmamalıdır. Fakültemizde söz konusu uygulamalara kalite, enfeksiyon komitesi ve atık yönetimi kapsamında önem verilmekte olup, doğu uygulamalara ve takibine devam edilecektir.

Tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması ve geçici depolanması sırasında yaralanmalar oluşmaması için de Fakültemizde öncelikle her türlü işlemde tıbbi atık kıyafetleri ve koruyucu ekipmanlar kullanılacak olup, aynı zamanda kesici delici atıklar gibi yaralanmaya ya da tehlikeye sebep olabilecek her türlü atığın uygun biriktirme kabında uygun bir şekilde biriktirilmesi sağlanacaktır.

Atık kovalarının daima ağzı kapalı bulundurulacak olup, pedallı kovalar tercih edilerek, kova ya da kapların dışına atık düşürülmemesi ve çıplak el ile atığa dokunulmamasına dikkat edilecektir. Söz konusu önlemler için devamlılığın sağlanması denetimlerle ve eğitimlerle sağlanacaktır.

Tıbbi atıkların toplanması ve taşınmasında oluşacak yaralanma anında, temas bölgesi su ve sabunla yıkanır. Mukozal temaslarda bölge bol suyla yıkanır. Temas bölgesi kanatılmamalıdır. En kısa sürede olay enfeksiyon hemşiresine bildirip gerekli kontrollerin ve takibin yapılması sağlanacaktır. Yaralanan kişinin mesai saatleri içerisinde enfeksiyon hastalıkları polikliniğine, mesai saatleri dışında ise acil servise başvurup gerekli tetanoz, hepatit aşısı vb. profilaksisi ve tedavilerini yaptırması sağlanmalıdır.

**III.7.b) Tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması, sağlık kuruluşu içinde taşınması ve geçici depolanması sırasında oluşabilecek dökülme-yayılma ve diğer kazalarda alınacak önlemler ve yapılacak işlemler**

Ünitlerden çıkan tıbbi atıklar, kovalarından tıbbi atık personeli tarafından toplanmaktadır.

Fakülte içerisinde tüm anabilim dallarına ait tıbbi atıklar için, toplama ve taşıma ile görevli tıbbi atık personeli gibi diğer çalışan personel de atığın dökülmesini önlemekle ilgili gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Atık yönetiminde keskin kenarlı materyaller kullanılmayacak, çöp torbaları **¾** oranından fazla doldurulmayacak, gerektiğinde sızdırmazlığın sağlanması için tıbbi atık poşeti ikinci bir tıbbi atık poşetine daha konulacaktır.

Poşetler ağızları kapalı bir şekilde taşıma konteynerine alınarak işlemler esnasında sağlam tutmayı sağlayacak eldiven vb. ekipmanlar kullanılıp, gerekli ekipmanlar daima yakında bulundurulması gibi kolay iş yapılmasını sağlayacak ergonomik ortamlar sağlanacaktır.

Eğer tıbbi atık içeren bir torbanın yırtılması veya boşalması sonucu dökülen atıklar olursa, uygun ekipman ile toplandıktan sonra tekrar kırmızı renkli plastik torbalara konulacak ve kullanılan ekipmanla birlikte dökülen bölüm derhal dezenfekte (1/10 Hypoklor ile) edilecektir.

 Çöp kovasına, taşıma aracına ve depolama alanına kazayla tıbbi sıvı atık dökülmesi meydana gelirse bu bölgedeki atık sızıntısı emici bir madde ile (talaş, kağıt havlu vb.) yoğunlaştırılıp tıbbi atık poşetine konulması ve yüzeyin hemen 1/10 Hypoklor ya da enfeksiyon hemşiresinin önerdiği dezenfektan ile dezenfekte edilmesi sağlanacaktır.

**III.7.c) Kazaların kayıt altına alınması ve raporlanması**

Meydana gelen kazaların enfeksiyon kontrol hemşiresine ve atık yönetim sorumlusuna bildirilerek raporlanması sağlanmalıdır.

**III.8. TIBBİ ATIKLARIN TOPLANMASI VE TAŞINMASINDA GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL**

**III.8.a) Ad-soyad: Özcan TABAĞ**

İletişim bilgileri: Telefon: 0 542 206 19 79

 Adres: Borazanlar Mh. Erbay Sk. Hacı Tahsin Apt. No:4 Daire: 9 Bolu

 Yedek personel

 **Ad-soyad: Ayhan ÇANKAYA**

İletişim bilgileri: Telefon: 0 536 484 66 65

 Adres: Sağlık Mh. Harman Sk 32/1 BOLU

Görevli personellerin görevlendirme üst yazıları Tıbbi Atık Yönetim Planı’nın ekinde yer almaktadır **(Ek 1).**

**III.8.b) Görev tanımı**

1. Aldığı özel eğitime uygun olarak çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır; çizme ve özel koruyucu turuncu renkli elbise giyer.
2. Tıbbı atıkları yönetir, atıkların sınıflandırılarak toplanması, ünite içinde taşınması ve geçici depolanması işlerinin yapılmasının sağlar,
3. Bu atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde geçici depolanmalarını sağlar,
4. Tıbbi atıkların belediye görevlilerine Atık Yönetimine uygun olarak teslimini sağlar.

**III.8.c) Çalışma sırasında kullanılacağı özel koruyucu giysi ve ekipmanların özellikleri ile bulunduğu yer**

Tıbbi atık personelinin koruyucu giysisi tulum şeklinde tek parçadan oluşmaktadır ve turuncu renktedir. Personelin yedek kıyafeti ile iki adet tulumu bulunmaktadır.

Çizme, su geçirmez ve dayanıklı tabanlıdır.   Eldivenler, rahat ve emniyetli tutuş özelliğine sahip, yırtılmalara ve sürtünmelere dayanıklı, kaygan ve kaba malzemeleri çok rahat tutacak, üstü kaplı, kesici ve delici cisimlere karşı mukavemetlidir.Maske, yüze uyum sağlayan lastikli, toz, sis, mikroorganizma, duman vb. karşı koruyucu ve kullanımı kolay özelliktedir. Gözlük, yumuşak ve plastik malzemeden yapılmış, gözü tamamen koruyucu bir şekilde kaplar özelliktedir. Kullanılan giysi ve ekipmanlar tıbbi atık görevlisi odasında ayrı bir dolapta muhafaza edilmektedir.

**III.8.ç) Yetki Belgesi örneği planın ekinde yer alır**

Tıbbi atık personeli gerekli eğitim ve sınavları başarı ile tamamlayarak Mesleki Yeterlilik Belgesini almıştır. Belgelerin bir örneği raporun ekinde yer almaktadır **(Ek 2).**

**III.8.d) Bağışıklanma ve sağlık kontrolü yapıldığına ilişkin bilgi planın ekinde yer alır**

Tıbbi atık personeli Özcan TABAĞ ve Ayhan ÇANKAYA’nın Mayıs 2025 tarihli tahlil sonuçları planın ekinde yer almaktadır **(Ek 3)**.

**III.8.e) Eğitimi (Periyodik eğitim kayıtları planın ekinde yer alır)**

Tıbbi atık görevlisi personellerimiz, atık yönetimi konusunda tüm personel eğitimlerine katılmış, ayrı olarak da eğitim almıştır. Tıbbi atık görevlilerinin 2025 tarihli son eğitimi ile ilgili doküman atık yönetim planının ekinde yer almaktadır **(Ek 4)**.

**III.9. TIBBİ ATIKLARIN STERİLİZASON/YAKMA TESİSİNE TAŞINMASI**

**III.9.a) Sağlık kuruluşunda oluşan tıbbi atıkları, geçici tıbbi atık deposu/konteynerden alan lisanslı taşıma firması (Firma adı, adresi, iletişim bilgileri,** **lisans numarası)**

Tıbbi atıklar, sözleşme yapılan lisanslı firmaya teslim edilmektedir. Yapılan Tıbbi Atık Sözleşmesi’ nin bir örneği tıbbi atık yönetim planının ekinde yer almaktadır **(Ek 5).**

**Firma Adı:** Atlas Katı Atık Yönetim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

**Adres :** Çukurambar Mh. 1480. Sk. No: 2A/62 Çankaya/ ANKARA

Yukarısoku Mah. 860. Sokak. No:15 Merkez/BOLU

**İletişim Bilgileri:**

Telefon: 0 312 476 73 27- 0 312 435 19 99 Fax: 0 312 387 12 85

Mail: info@atlasatik.com / atlascevre1@gmail.com

**Lisans numarası:** ATA-06-129

**III.9.b) İletişime geçilecek firma sorumlusu (ad-soyad ve iletişim bilgileri)**

**Ad-Soyad:** Ezgi TONBUL

 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesis Müdürü

**İletişim Bilgileri:**

 Tel: 0 542 493 29 11

**III.9.c) Tıbbi atıkların teslim periyodu**

 Genellikle Salı ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki gün tıbbi atıklar teslim edilmektedir. EÇBS sisteminde gerekli takipler yapılmaktadır.

 **III.10. TIBBİ ATIK STERİLİZASYON/YAKMA TESİSİ**

**III.10.a) Tıbbi atıkların gönderildiği sterilizasyon ve/veya yakma tesisi (Tesis adı, adresi, iletişim bilgileri, lisans numarası, tesisin türü)**

**Tesis Adı:** Atlas Katı Atık Yönetim Sanayi Ticaret Limited Şirketi

**İletişim Bilgileri:**

Yukarısoku Mh. 860. Sk. No: 15 Merkez/ BOLU

Tel: 0 374 218 18 48

**Lisans no:** 227344552.0.1

**Tesis Türü:** Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi

**III.10.b) İletişime geçilecek tesis sorumlusu (ad-soyad ve iletişim bilgileri)**

**Ad-Soyad:** Ezgi TONBUL

 Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesis Müdürü

**İletişim Bilgileri:**

 Tel: 0 542 493 29 11

**III.11. KAYIT TUTMA, RAPORLAMA VE ATIK BEYANI**

**III.11.a) Sağlık kuruluşunda bir önceki yıl oluşan tıbbi atık miktarı**

|  |
| --- |
| **2024 Yılında Oluşan Atıklar** |
| **Atık Kodu**  | **Atık Adı** | **Miktar** | **Atık İşleme Yöntemi** | **Tesis** |
| 150106 | Karışık ambalaj | 10896 | R12 | 111768 - ERDAL GÖREN BOLÇEV GERİ DÖNÜŞÜM (ÇKN: 227661082) |
| 180103 | Enfeksiyonu önlemek amacı ile toplanmaları ve bertarafı özel işleme tabi olan atıklar |  25056 | D9 | 119317 - ATLAS KATI ATIK YÖNETİMİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-BOLU (ÇKN: 227344552) |

**III.11.b)** **Tıbbi atık miktarını kayıt altına alma, raporlama ve atık beyanından sorumlu personel (ad-soyad ve iletişim bilgileri)**

**Ad-Soyad:** Jale Bağcı

 **İletişim Bilgileri:**

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Gölköy/ Bolu

Tel: 0 538 256 30 50

Mail: jale.bagci@ibu.edu.tr

**III.11.c) Tıbbi atık miktarını kayıt altına alma, raporlama ve atık beyanı (UATF’lerin ve alındı makbuzlarının temini, saklanması, doldurulması ve takibinin nasıl yapılacağı, atık beyanının ne zaman ve nasıl yapılacağı)**

Fakülte bünyesinde oluşan atık miktarları Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi takip edilmekte ve kayıt altına alınmakta ve dosyalanmaktadır. Çevre Mühendisi Jale Bağcı Tarafından tarafından EÇBS sisteminde gerekli takipler yapılmaktadır.

**Atık beyanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nın** **Entegre Çevre Bilgi Sistemi'nde (EÇBS)** yapılmakta olup, her yıl Mart ayı bitmeden Çevre Mühendisi Jale Bağcı tarafından beyanın yapılması planlanmıştır. 2024 yılına ait yapılan atık beyanının bir örneği tıbbi atık yönetim planının ekinde yer almaktadır **(Ek 6)**

**EKLER**

1- Tıbbi atık personeli görevlendirme üst yazıları

2- Tıbbi atık personeli mesleki yeterlilik belgeleri

3- Tıbbi atık personelinin bağışıklama ve sağlık kontrolü yapıldığına ilişkin belgeleri

4- Tıbbi atık personelinin eğitim belgeleri

5- Tıbbi atık sözleşmesi (2025 Yılı)

6- Atık beyanı çıktısı (2024 yılı)