## Sayfa1
#VALUE! |  | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PERİYODİK KONTROL LİSTESİ |  | Doküman Kodu | DMC.LS.01
|  |  |  | Yayın Tarihi | 22.12..2025
|  |  |  | Revizyon Tarihi | -
|  |  |  | Revizyon No | -
İŞYERİNDEKİ İŞ EKİPMANLARI (FORKLİFT, VİNÇ, KOMPRESÖR VB.), TESİSAT (ELEKTRİK, KİMYASAL, SU, YANGIN, TOPRAKLAMA VB.), YANGIN VE ALGILAYICI SİSTEMLERİN PERİYODİK KONTROLLERİNİN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 30MD. VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER İLE İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILMASI PLANLANMALI VE UYGUNLUK BELGELERİ KONTROL EDİLEREK DOSYALANMALIDIR.
NO | KONTROL EDİLEN EKİPMAN/TESİSAT |  | KONTROL PERİYODU | 2025 | 2026 | 2027
1 | YANGIN SÖNDÜRÜCÜ CİHAZLARI |  | 1 YIL
2 | YANGIN DOLAPLARI, HORTUMLARI VE HİDRANT |  | 1 YIL
3 | OTOMATİK SPRİNKLER SİSTEMİ |  | 1 YIL
4 | YANGIN POMPALARI |  | 1 YIL
5 | YANGIN KAPILARI |  | 1 YIL
6 | ACİL AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMİ |  | 1 YIL
7 | YANGIN ALGILAMA VE ALARM SİSTEMİ |  | 1 YIL
8 | ASANSÖR |  | 1 YIL
9 | GAZ KAÇAĞI ALGILAMA SİSTEMLERİ |  | 1 YIL
10 | TRANSFORMATÖR |  | 1 YIL
11 | ELEKTRİK İÇ TESİSAT |  | 1 YIL
12 | TOPRAKLAMA TESİSATI |  | 1 YIL
13 | PARATONER |  | 1 YIL
14 | JENERATÖR |  | 1 YIL
15 | UPS |  | 1 YIL
16 | KOMPRESÖR |  | 1 YIL
17 | TANKLAR |  | 1 YIL
18 | OTOKLAV |  | 1 YIL
19 | HİDROFOR |  | 1 YIL
20 | GENLEŞME TANKLARI |  | 1 YIL
21 | OKSİJEN TÜPLERİ |  | 1 YIL
22 | ASPİRATÖR |  | 1 YIL
23 | TOZ ASPİRATÖRÜ |  | 1 YIL
24 | TRANSPALET |  | 1 YIL
25 | ENDÜSTRİYEL KAPILAR |  | 1 YIL
26 | KLİMA SANTRALİ |  | 1 YIL
27 | İŞ HİJYENİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ |  | İHTİYAÇ HALİNDE
28 | HAVALANDIRMA SİSTEMİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ |  | İHTİYAÇ HALİNDE
29 | SU DEPOSU |  | 1 YIL
30 | KALİBRASYON |  | 1 YIL
31 | İŞLEM KABİNİ |  | 1 YIL