|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aibu_dis_logo | **BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**MSÜ STERİLİZATÖR YÜK KONTROL TAKİP FORMU | birincilogo_3559696 |
| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA NO |
| SSH.FR.15 | 11/06/2018 | - | - |  1/1 |

|  |
| --- |
| **STERİLİZATÖR YÜKLEME****MAKİNE NO:…………. DÖNGÜ NO:………… TARİH:……….. SAAT:……….** **DÖNGÜ BARKODU: PROGRAM :**   CERRAHİ ALET 134° 7 dakika  TEKSTİL 134° 7 dakika  KAUÇUK 121° 20 dakika  PLASTİK (ISIYA HASSAS) 55° 60 dakika (Toplam süre)**STERİLİZATÖRÜ YÜKLEYEN GÖREVLİ AD/SOYAD/İMZA:** |
| **STERİLİZATÖR BOŞALTMA** **OLUMLU**  **OLUMSUZ**  **NEM** **İNTEGRATÖR** **GRAFİK KONTROL** **STERİLİZATÖRÜ BOŞALTAN GÖREVLİ AD/SOYAD/İMZA:** |
|  **BİYOLOJİK İNKÜBATÖR BİLGİLERİ** |  **DEĞERLENDİRME** |
|  **Tarih** |  **Saat** |  **Kontrol Bandı** |  **Eken Personel** |  **Tarih** |  **Saat** |  **Sonuç** |  **Değerlendiren** |
|  **…./…./….** | **…../……** |  |  |  **…./…./….** |  **…../……** |  |  |
| **BUHAR KÜME TESTİ OLUMLU OLUMSUZ** **KONTROL EDEN GÖREVLİ AD/SOYAD/İMZA:** |