|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aibu_dis_logo | **BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  MSÜ STERİLİZATÖR YÜK KONTROL TAKİP FORMU | | | birincilogo_3559696 |
| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA NO |
| SSH.FR.15 | 11/06/2018 | - | - | 1/1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STERİLİZATÖR YÜKLEME**  **MAKİNE NO:…………. DÖNGÜ NO:………… TARİH:……….. SAAT:……….**      **DÖNGÜ BARKODU: PROGRAM :**    CERRAHİ ALET 134° 7 dakika    TEKSTİL 134° 7 dakika    KAUÇUK 121° 20 dakika    PLASTİK (ISIYA HASSAS) 55° 60 dakika (Toplam süre)  **STERİLİZATÖRÜ YÜKLEYEN GÖREVLİ AD/SOYAD/İMZA:** | | | | | | | |
| **STERİLİZATÖR BOŞALTMA**  **OLUMLU**  **OLUMSUZ**    **NEM**    **İNTEGRATÖR**    **GRAFİK KONTROL**  **STERİLİZATÖRÜ BOŞALTAN GÖREVLİ AD/SOYAD/İMZA:** | | | | | | | |
| **BİYOLOJİK İNKÜBATÖR BİLGİLERİ** | | | | **DEĞERLENDİRME** | | | |
| **Tarih** | **Saat** | **Kontrol Bandı** | **Eken Personel** | **Tarih** | **Saat** | **Sonuç** | **Değerlendiren** |
| **…./…./….** | **…../……** |  |  | **…./…./….** | **…../……** |  |  |
| **BUHAR KÜME TESTİ OLUMLU OLUMSUZ**  **KONTROL EDEN GÖREVLİ AD/SOYAD/İMZA:** | | | | | | | |