|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aibu_dis_logo | **BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**  MSÜ YIKAMA CİHAZI TEST TAKİP FORMU | | | birincilogo_3559696 |
| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA NO |
| SSH.FR.17 | 11/06/2018 | - | - | 1/1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **YIKAMA TEST** | **KİRLİLİK ORAN TESTİ** | **LUM CHEK** | **DATA LOGGER** | **PROTEİN TEST** |
| **TARİH:**  **…../…../…..**  **MAKİNE NO:**  **…….** | **İNTEGRATÖR YAPIŞTIRINIZ** | **İNTEGRATÖR YAPIŞTIRINIZ** |  | CERRAHİ SET ADI:  CERRAHİ MALZEME KODU: |
| **Testi Yapan Personel:** | **Testi Yapan Personel:** | **Testi Yapan Personel:** | **Testi Yapan Personel:** |
| **SAAT: SONUÇ:** | **SAAT: SONUÇ:** | **SAAT: SONUÇ:** | **SAAT: SONUÇ:** |
| **TARİH:**  **…../…../…..**  **MAKİNE NO:**  **…….** | **İNTEGRATÖR YAPIŞTIRINIZ** | **İNTEGRATÖR YAPIŞTIRINIZ** |  | CERRAHİ SET ADI:  CERRAHİ MALZEME KODU: |
| **Testi Yapan Personel:** | **Testi Yapan Personel:** | **Testi Yapan Personel:** | **Testi Yapan Personel:** |
| **SAAT: SONUÇ:** | **SAAT: SONUÇ:** | **SAAT: SONUÇ:** | **SAAT: SONUÇ:** |
| **TARİH:**  **…../…../…..**  **MAKİNE NO:**  **…….** | **İNTEGRATÖR YAPIŞTIRINIZ** | **İNTEGRATÖR YAPIŞTIRINIZ** |  | CERRAHİ SET ADI:  CERRAHİ MALZEME KODU: |
| **Testi Yapan Personel:** | **Testi Yapan Personel:** | **Testi Yapan Personel:** | **Testi Yapan Personel:** |
| **SAAT: SONUÇ:** | **SAAT: SONUÇ:** | **SAAT: SONUÇ:** | **SAAT: SONUÇ:** |

\*Sonuç olumlu/olumsuz olarak belirtilmelidir. \*Data logger çıktıları ayrı muhafaza edilmelidir. **KONTROL EDEN AD SOYAD / İMZA:**

\*Cihaz bakım, onarım ve kalibrasyondan sonra testler tekrarlanır. \*Olumsuz sonuçlar kayıt altına alınıp düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.