|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| aibu_dis_logo | **BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ**YIKAMA VE DEZENFEKSİYON CİHAZI KULLANIM TALİMATI | C:\Users\Aidata\Downloads\birincilogo_3559696.png |
| DOKÜMAN KODU | YAYIN TARİHİ | REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | SAYFA NO |
| SSH.TL.07 | 11/06/2018 | - | - | 1/1 |

# AMAÇ ve KAPSAM

 Ameliyathane ve kliniklerden steril olması için gelen malzemelerin, ısı hassasiyetine göre yıkama ve dezenfeksiyon cihaz işlemini tanımlamaktır.

 Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlusu ve çalışanları kapsar.

# SORUMLULAR

* 1. Enfeksiyon Kontrol Komitesi
	2. Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi
	3. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Sorumlu Hekimi
	4. Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Personeli

# FAALİYET AKIŞI

* 1. Cihazın günlük bakımı ve iç temizliği yapılır.
	2. Sepet koyma kabini dışarı çıkarılır.
	3. Aletler yıkama sepetlerine en iyi yıkanacak şekilde yerleştirilir.
	4. Hazırlanan yıkama sepetleri cihaz kabinine yerleştirilip kapıları kapatılır.
	5. Ekranda yıkama programı bulunup seçilir.
	6. Cihaz çalıştırılır.
	7. Cihaz çalıştıktan sonra kapılar kilitlenir ve çalıştığını belirten lamba yanar.
	8. Seçilen program süresince beklenir.
	9. Cihaz hatasız yıkamayı bitirirse temiz alandaki kapı açılır ve malzemeler çıkarılır.
	10. Cihaz hata verirse uyarı sensörü çalar ve yıkama ünitesindeki kapı açılır. Yıkama tekrarlanır.
	11. Yıkama bittikten sonra cihaz kapatılır.